Consiglio Regionale - Deliberazioni n 000221 del 26/07/1999 (Boll. n 36 del 08/09/1999) 
CONSIGLIO REGIONALE

Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture pubbliche e private per l’esercizio delle attivita’ sanitarie.

Il Presidente  mette in  approvazione  la  seguente  proposta  di

deliberazione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Richiamata la LR 23 febbraio 1999, n. 8, avente ad oggetto "Norme

in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi

delle  strutture   sanitarie:  autorizzazione   e  procedura   di

accreditamento";

Considerato che  la suddetta  legge all’art.  2, comma 1, prevede

che, fatti salvi i requisiti previsti dal DPR 14 gennaio 1997, il

Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definita

con propria deliberazione i requisiti strutturali, tecnologici ed

organizzativi generali  e specifici  delle strutture  pubbliche e

private per l’esercizio delle attivita’ sanitarie;

Ritenuto di  dover approvare  tali requisiti, cosi’ come definiti

nell’allegato 1  che costituisce  parte integrante della presente

deliberazione;

Considerata  l’esigenza,  anche  alla  luce  delle  modificazioni

dell’atto di  indirizzo e  coordinamento nazionale  di cui al DPR

14.1.1997 conseguenti all’approvazione del Decreto Legislativo 19

giugno 1999,  n. 229  concernente "Norme per la razionalizzazione

del  Servizio   sanitario  nazionale"  di  incaricare  la  Giunta

reigonale,   ai    fini    dell’integrazione    della    presente

deliberazione,  di   definire,  sentito   il  C.S.R.,   specifici

requisiti  minimi,  strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi,

nonche’  linee  guida  relativamente  agli  studi  odontoiatrici,

medici e  di altre  professioni sanitarie che erogano prestazioni

di chirurgia ambulatoriale, avuto anche riguardo all’esercizio di

attivita’  sanitarie   inerenti  la   medicina  estetica   e   la

fecondazione assistita;

Considerata, altresi’  l’opportunita’  di  incaricare  la  Giunta

regionale di controlare l’attuazione delle disposizioni di cui al

presente  atto   anche  ai  fini  del  costante  adeguamento  dei

requisiti medesimi alle innovazioni tecnologiche;

Acquisito il parere del Consiglio Sanitario Regionale, cosi’ come

previsto dalla  LR 30  settembre 1998,  n. 71,  art. 29, comma 1,

lett. c);

Vista la LR 15 marzo 1996, n. 18;

DELIBERA

1.  di   approvare  i  requisiti  oprganizzativi,  strutturali  e

tecnologici generali  e specifici  delle  strutture  pubbliche  e

private  per   l’esercizio  delle  attivita’  sanitarie,  di  cui

all’allegato 1  che costituisce  parte integrante  della presente

deliberazione;

2. di incaricare la Giunta regionale ai fini dell’approvazione da

parte del  Consiglio regionale,  per l’integrazione  del presente

atto:

a) di    definire,  sentito  il  Consiglio  Sanitario  Regionale,

specifici  requisiti   minimi,  strutturali,   tecnologici  ed

organizzativi, nonche’  linee guida  relativamente agli  studi

odontoiatrici, medici  e di  altre professioni  sanitarie  che

erogano  prestazioni   di  chirurgia   ambulatoriale,   ovvero

procedure   diagnostiche   e   terapeutiche   di   particolare

complessita’ e  che comportino un rischio per la sicurezza del

paziente,  conformemente   al  disposto  dell’art.  8-ter  del

Decreto Legislativo  del 19  giugno 1999,  n. 229  concernente

"Norme  per   la  razionalizzazione   del  Servizio  sanitario

nazionale", avuto  anche riguardo alle prestazioni di medicina

estetica;

b) di  definire sentito  il  Consiglio    Sanitario    Regionale,

requisiti  specifici  e  linee  guida  per  l’esercizio  delle

attivita’ sanitarie inerenti la fecondazione assistita;

3. di  incaricare la Giunta regionale di controllare l’attuazione

delle disposizioni  di cui  al presente  atto, anche  ai fini del

costante adeguamento  dei  requisiti  medesimi  alle  innovazioni

tecnologiche;

4. di  pubblicare sul  Bollettino Ufficiale della Regione Toscana

la  presente   deliberazione  unitamente  l’allegato  1,  che  ne

costituisce parte  integrante, ai  sensi dell’art.  2,  comma  1,

lett. g) della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18.

IL CONSIGLIO APPROVA

Con la maggioranza prevista dall’art. 15 dello Statuto.

Il Presidente

Angelo Passaleva

Il Segretario

Tommaso Franci

Materia:Sanita’ varie

Consiglio Regionale - Deliberazioni n 000221 del 26/07/1999 (Boll. n 36 del 08/09/1999) 
Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture pubbliche e private per l’esercizio delle attivita’ sanitarie.

REQUISITI ORGANIZZATIVI,  STRUTTURALI,  TECNOLOGICI,  GENERALI  E

SPECIFICI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ SANITARIE

INDICE

Introduzione

SEZIONE A - REQUISITI ORGANIZZATIVI STRUTTURALI TECNOLOGICI

GENERALI

A1 - Requisiti organizzativi generali

A2 - Requisiti strutturali e tecnologici generali

Sezione B - Requisiti organizzativi strutturali tecnologici

specifici - prestazioni ambulatoriali

B - Requisiti struturali, tecnologici e organizzativi

specifici per le strutture che erogano prestazioni in

regime ambulatoriale

Sottosez. B1 - Requisiti organizzativi strutturali tecnologici

specifici prestazioni specialistica e diagnostica

ambulatoriali

B1.1 - Medicina di laboratorio

B1.2 - Radiologia diagnostica

b1.3 - Medicina nucleare

B1.4 - Cardiologia

B1.5 - Endoscopia

B1.6 - Radioterapia

B1.7 - Chirurgia ambulatoriale

B1.8 - Dialisi

B1.9 - Medicina fisica e riabilitazione

B1.10 - Medicina ad indirizzo estetico

Sottosez. B2 - Requisiti organizzativi strutturali tecnologici

specifici - prestazioni di base ambulatoriali

B2.1 - Centri e presidi ambulatriali di recupero e

riabilitazione funzionale

B2.2 - Centro di salute mentale

B2.3 - Consultorio familiare

B2.4 - Presidi per il trattamento dei tossicodipendenti

- centro ambulatoriale

Sezione C - Requisiti organizzativi strutturali tecnologici

specifici - prestazioni di ricovero a ciclo

continuativo e diurno per acuti

C1 - Requisiti strutturali, tecnologici,

organizzativi specifici per strutture che

erogano prestazioni in regime di ricovero

ospedaliero a ciclo continuavito e/o diurno per

acuti

C1.1 - Pronto soccorso ospedaliero

C1.2 - Rianimazione e terapia intensiva

C1.3 - Area di degenza

C1.4 - Day hospital

C1.5 - Day surgery

C1.6 - Punto nascita-blocco parto

C1.7 - Reparto operatorio

C1.8 - Frigoemoteca

C1.9 - Anatomia patologica

C1.10 - Gestione farmaci e materiale sanitario

C1.11 - Servizio di sterilizzazione

C1.12 - Servizio di disinfezione e disinfestazione

C1.13 - Servizio cucina-dispensa

C1.14 - Servizio lavanderia-guardaroba

C1.15 - Servizio mortuario

Sezione D - Requisiti organizzativi strutturali tencologici

specifici - prestazioni a ciclo continuativo e diurno

fase post-acuta

D1 - Requisiti minimi strutturali, tecnologici e

organizzativi specifici per le strutture che

erogano prestazioni a ciclo continuativo e/o

diurno in fase post-acuta

D1.1 - Presidi di riabilitazione funzionale dei

soggetti portatori di disabilita’ fisiche,

psichiche e sensoriali

D1.2 - Presidi di tutela della salute mentale: centro

diurno psichiatrico e day hospital

psichiatrico

d1.3 - Presidi di tutela della salute mentale:

struttura residenziale psichiatrica

D1.4 - Strutture di riabilitazione e strutture

educativo-assistenziali per i

tossicodipendenti

INTRODUZIONE

I requisiti sono articolati in 4 sezioni:

SEZIONE A

individua i  requisiti organizzativi,  strutturali e  tecnologici

generali che  tutti i  soggetti devono  possedere per l’esercizio

delle attivita’  sanitarie, siano esse di tipo ambulatoriale, che

di ricovero a ciclo continuativo per acuti e non acuti, riportati

rispettivamente in:

A1 = Requisiti Organizzativi Generali;

- Politica, Obiettivi e Attivita’;

- Struttura Organizzativa;

- Gestione Risorse Umane;

- Gestione Risorse Strutturali;

- Gestione Risorse Tecnologiche;

- Gestione,  Valutazione e Miglioramento della Qualita’, Linee

Guida e Regolamenti Interni;

- Sistema Informativo;

- Informazione all’Utenza.

A2 = Requisiti Strutturali e Tecnologie Generali.

SEZIONE B

individua i  requisiti organizzativi,  strutturali e  tecnologici

specifici richiesti  per l’esercizio  di qualsiasi  tipologia  di

attivita’ sanitaria erogata a livello ambulatoriale.

La Sezione B e’ suddivisa in due sottosezioni:

Sottosezione B1  = Requisiti  per l’erogazione  di prestazioni di

specialistica e diagnostica

Sottosezione B2  = Requisiti  per l’erogazione  di prestazioni di

base

Nell’ambito  della   sottosezione  B1   vengono  individuati  gli

ulteriori   requisiti   per   l’esercizio,   sempre   a   livello

ambulatoriale, di specifiche tipologie di attivita’ relativamente

a:

Medicina di Laboratorio                 (B1.1)

Radiologia Diagnostica                  (B1.2)

Medicina Nucleare                       (B1.3)

Cardiologia                             (B1.4)

Endoscopia                              (B1.5)

Radioterapia                            (B1.6)

Chirurgia Ambulatoriale                 (B1.7)

Dialisi                                 (B1.8)

Medicina Fisica e Riabilitazione        (B1.9)

Medicina ad indirizzo estetico          (B1.10)

I  requisiti   definiti  nelle   schede  da   (B1.1)  a   (B1.10)

costituiscono un completamento sia di quelli generali definiti in

Ai e  A2, sia  di quelli  specifici definiti in B. Si fa presente

che i  requisiti relativi  alla medicina  nucleare (B1.3) ed alla

radioterapia (B1.6)  nell’atto di  indirizzo e coordinamento sono

ricomprese all’interno  dei requisiti  afferenti le strutture che

erogano prestazioni di ricovero.

Nell’ambito della sottosezione B2 vengono individuati i requisiti

specifici    inerenti     determinati    momenti    organizzativi

caratterizzanti l’attivita’  territoriale di  base, relativamente

a:

- Centri e Presidi Ambulatoriali di

Recupero e Riabilitazione Funzionale            (B2.1)

- Centro di Salute Mentale                        (B2.2)

- Consultorio Familiare                           (B2.3)

- Centro Ambulatoriale per il

trattamento dei Tossicodipendenti               (B2.4).

I  requisiti   definiti  nelle   schede  da   (B2.1)   a   (B2.4)

costituiscono un compeltamento sia di quelli generali definiti in

A1 e A2, sia di quelli specifici definiti in B.

Alle  prestazioni   specialistiche   eventualmente   erogate   si

applicano i  requisiti  relativi  alle  specifiche  tipologie  di

prestazioni (da B1.1 a B1.10).

SEZIONE C

individua i  requisiti organizzativi,  strutturali e  tecnologici

specifici richiesti  per l’erogazione  di attivita’  sanitarie in

regime di  ricovero a  ciclo continuativo e diurno per acuti, che

completano quelli generali definiti nella sezione A (A1 e A2).

Vengono riportati in C1 il sistema di classificazione adottato ed

i requisiti organizzativi specifici delle singole classi; vengono

individuati inoltre una serie ulteriore di requisiti strutturali,

tecnologici,  organizzativi   connessi  a   determinati   momenti

organizzativi   caratterizzanti    i   presidi    di    ricovero,

relativamente a:

- Pronto Soccorso Ospedaliero                     (C1.1)

- Rianimazione e terapia intensiva                (C1.2)

- Area di degenza                                 (C1.3)

- Day hospital                                    (C1.4)

- Day surgery                                     (C1.5)

- Punto nascita-blocco parto                      (C1.6)

- Reparto operatorio                              (C1.7)

- Frigoemoteca                                    (C1.8)

- Anatomia patologica                             (C1.9)

- Gestione farmaci e materiale sanitario          (C1.10)

- Servizio di sterilizzazione                     (C1.11)

- Servizio di disinfezione e disinfestazione      (C.12)

- Servizio cucina-dispensa                        (C1.13)

- Servizio lavanderia-guardaroba                  (C1.14)

- Servizio mortuario                              (C1.15)

SEZIONE D

individua i  requisiti organizzativi,  strutturali e  tecnologici

specifici richiesti  per l’esercizio  di  attivita’  sanitarie  a

ciclo continuativo  e diurno  in fase  post-acuta che  completano

quelli generali definiti nella sezione A (A1 e A2), relativamente

a:

- Presidi  di Riabilitazione Funzionale dei soggetti portatori di

Disabilita’ Fisiche, Psichiche e Sensoriali (D1.1)

- Presidi  di Tutela  della  Salute  Mentale:    Centro    Diurno

Psichiatrico e Day Hospital Psichiatrico (D1.2)

- Presidi  di Tutela della Salute Mentale: Struttura Residenziale

Psichiatrica (D1.3)

- Strutture di Riabilitazione e Strutture Educativo-Assistenziali

per i Tossicodipendenti (D1.4).

Sono tenuti  al rispetto  dei requisiti  definiti nella Sezione B

tutte  le   strutture  organizzative  e  funzionali  che  erogano

prestazioni  ambulatoriali,  anche  se  operanti  all’interno  di

presidi che erogano prestazioni di ricovero sia in fase acuta che

subacuta.

*****

SEZIONE A

REQUISITI ORGANIZZATIVI STRUTTURALI TECNOLOGICI GENERALI

A1

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

POLITICA, OBIETTIVI, ED ATTIVITA’

La Direzione  aziendale provvede alla definizione delle politiche

complessive  dell’azienda   ed   esplicita   gli   obiettivi   da

raggiungere, sia per la tipologia ed i volumi che per la qualita’

delle prestazioni e dei servizi che intende erogare.

La Direzione  deve esplicitare  ai presidi, alle unita’ operative

ed  alle   altre  articolazioni   organizzative,  il  ruolo,  gli

obiettivi e le funzioni assegnate agli stessi.

E’ adottato un documento in cui e’ esplicita la missione, e cioe’

la ragione  d’essere  dell’organizzazione  ed  i  valori  cui  si

ispira.

E’ adottato  un documento  in cui  sono esplicitate  le politiche

complessive,  e  cioe’  l’indirizzo  dato  dalla  Direzione,  che

consiste nel definire i campi prioritari di azione e quali metodi

adottare per raggiungere gli obiettivi.

E’ adottato  un documento  in cui  sono esplicitati gli obiettivi

che:

- devono essere articolati nel tempo;

- devono  risultare congruenti  con  gli  obiettivi  dei  livelli

organizzativi sovraordinati.

E’ adottato  un documento  in cui e’ esplicitata l’organizzazione

interna generale, per singolo presidio e struttura organizzativa,

con particolare riferimento a:

- l’organigramma  con il quale vengono individuati i responsabili

delle   articolazioni   operative   e   di   supporto   tecnico

amministrativo e definite le loro funzioni;

- i livelli di responsabilita’;

- le modalita’ di erogazione del servizio;

- le  prestazioni e  le attivita’  erogate,  specificando  quelle

eseguite direttamente  all’interno del presidio e/o all’interno

dell’azienda, e quelle eseguite indirettamente.

La Direzione  definisce annualmente,  tenuto  conto  del  diverso

grado di  complessita’ delle  prestazioni erogate,  il  piano  di

lavoro che comprende:

- la  tipologia ed  il volume  di attivita’  previste, generale e

specifico per singolo presidio;

- il  piano  organizzativo,  generale  e  specifico  per  singolo

presidio.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La  Direzione   definisce  ed  esplicita  l’organizzazione  e  le

politiche di gestione delle risorse umane ed economiche, generali

e per singolo presidio, articolate per:

- attivita’ ambulatoriali;

- attivita’  di ricovero  a ciclo  continuativo e diurno (acuti e

post-acuti).

La denominazione  del presidio  e  delel  attivita’  svolte  deve

essere tale  da identificare chiaramente sia la natura pubblica o

privata  della   struttura  che   la  tipologia  sanitaria  delle

attivita’ effettuate.

La Direzione  definisce le procedure amministrative generali, per

singolo presidio  e per  struttura organizzativa e i collegamenti

operativo funzionali  tra i  servizi tecnico-amministrativi  ed i

servizi  sanitari,  ed  in  particolare  definisce  le  procedure

relative a:

- prenotazione;

- modalita’ di pagamento;

- accesso  alle prestazioni; tali procedure doranno prevedere che

la  richiesta   di  prestazione   contenga,  oltre  al  quesito

diagnostico,   tutte    le    informazioni    necessarie    per

l’espletamento della stessa;

- acquisizione del consenso informato;

- consegna  ed invio del referto e/o del risultato, anche ai fini

della tutela dei dati personali.

La  Direzione   definisce  le  procedure  relative  ai  documenti

comprovanti l’attivita’ sanitaria con particolare riferimento a:

- modalita’  di compilazione  e  refertazione  (le  modalita’  di

refertazione devono consentire l’identificazione dell’operatore

principale e/o del responsabile);

- modalita’ di conservazione;

- modalita’ di archiviazione.

La  Direzione   definisce  le  modalia’  con  cui  garantisce  la

continuita’ dell’assistenza  al paziente  in caso di urgenze o di

eventi  imprevisti  (clinici,  organizzativi,  tecnologici),  per

l’intero orario di apertura della struttura.

Nei presidi  che operano  in regime  programmato, sia di ricovero

che ambulatoriale,  devono  essere  adottati  specifici  rapporti

scritti con  altri presidi che operano all’interno del sistema di

emergenza  urgenza,   per  la  gestione  di  eventuali  emergenze

cliniche.

GESTIONE RISORSE UMANE

La Direzione definisce il fabbisogno di personale:

- in  termini numerici  (equivalente a  tempo pieno) per ciascuna

professione o qualifica professionale;

- per posizione funzionale;

- per qualifica;

- in rapporto ai volumi ed alle tipologie delle attivita’;

- in rapporto alla organizzazione dei singoli presidi, in maniera

tale da  garantire  il  corretto  svolgimento  delle  attivita’

secondo criteri specificati dalle normative regionali.

E’ indispensabile  che tutti  i ruoli  e le  posizioni funzionali

siano ricoperti  da personale  in possesso  dei  titoli  previsti

dalla normativa vigente.

Le prestazioni sanitarie devono essere erogate nel rispetto delel

competenze riconosciute dalla normativa vigente.

Deve essere  predisposto un piano di formazione-aggiornamento del

personale.

Deve  essere   indicato   il   responsabile   della   formazione-

aggiornamento.

Devono   essere    formalizzate   le   modalita’   per   favorire

l’inserimento operativo del personale di nuova acquisizione.

GESTIONE RISORSE STRUTTURALI

E’ individuato  un responsabile per gli inerventi di manutenzione

della struttura e degli impianti.

Deve  esistere   un  piano  per  la  manutenzione  programmata  e

correttiva riferito alle opere civili ed impiantistiche.

- Tale   piano  deve  riguardare  sia  gli  adeguamenti  di  tipo

funzionale, sia le previdenze di sicurezza.

- Tale piano deve definire gli obiettivi, le modalita’ operative,

le  risorse   necessarie  e   destinate,  nonche’  i  tempi  di

attuazione degli eventuali interventi di adeguamento.

GESTIONE RISORSE TECNOLOGICHE

Si devono  prevedere specifiche procedure di programmazione degli

acquisti  delle  apparecchiature  biomediche  e  dei  dispositivi

medici che devono tener conto dell’obsolescenza, dell’adeguamento

alle  norme  tecniche,  dell’eventuale  disponibilita’  di  nuove

tecnologie per il miglioramento dell’assistenza sanitaria.

Deve  essere   garantita  la   presenza,   il   funzionamento   e

l’utilizzazione degli  apparecchi vitali (definiti come quelli al

cui funzionamento  e’ affidata la vita del paziente e indicati in

apposito  elenco   in  riferimento   al   livello   organizzativo

dell’azienda)  anche  in  caso  di  guasto  prolungato,  mediante

sostituzione con altro apparecchio o analoga procedura.

La  Direzione  adotta  un  inventario  delle  apparecchiature  in

dotazione.

Deve  esistere   un  piano   per  la   manutenzione  ordinaria  e

straordinaria delle  apparecchiature biomediche;  tale piano deve

essere documentato  per ciascuna  apparecchiatura e  reso noto ai

diversi livelli operativi.

La Direzione  deve provvedere  affinche’  in  ogni  presidio  sia

garantito l’uso  sicuro appropriato ed economicamente vantaggioso

delle apparecchiature biomediche.

GESTIONE, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’, LINEE GUIDA

E REGOLAMENTI INTERNI

La Direzione  e’ responsabile  della creazione  delle  condizioni

organizzative che  facilitino e  consentano la  promozione  e  il

supporto ad  attivita’ valutative e di miglioramento dei processi

di  erogazione  dei  servizi  e  delle  prestazioni,  secondo  le

indicazioni  contenute   in  questo   stesso  documento  o  nella

normativa gia’ emanata a livello nazionale o locale.

In ogni  azienda deve  esistere una struttura organizzativa (o un

responsabile in  relazione alla  complessita’ della  stessa)  che

presiede alle  attivita’ di  valutazione  e  miglioramento  della

qualita’.

Annualmente ogni  struttura  organizzativa  effettua  al  proprio

interno  o  partecipa  ad  almeno  un  progetto  di  valutazione,

verifica   e    miglioramento   delle   qualita’   favorendo   il

coinvolgimento di  tutto il  personale, adottando  le metodologie

attualmente  in   uso  per  la  verifica  e  miglioramento  della

qualita’.

L’attivita’ di  verifica e  miglioramento sara’  utilizzata anche

per lo  studio dell’appropriatezza  nell’utilizzo delle  risorse,

con  particolare   riferimento  agli   episodi  di   ricovero  ed

all’utilizzo di  tecnologie complesse  (RMN, TC,  Angioplastiche,

ecc.).

In  tutti  i  presidi  devono  essere  attivati  i  programmi  di

valutazione e miglioramento delle attivita’:

- i  programmi vengono  selezionati in  rapporto  alle  priorita’

individuate  per  singolo  presidio  e/o  percorso  diagnostico

terapeutico.

I  laboratori   di  analisi,  i  servizi  di  anatomia-istologia-

citologia patologica,  i centri  trasfusionali  e  i  servizi  di

diagnostica strumentale  devono prevedere  attivita’ di controllo

di qualita’  interno ed  esterno e  partecipare  a  programmi  di

miglioramento della qualita’.

In tutte  le articolazioni  organizzativo-funzionali e’  favorito

l’utilizzo  delle   Linee  guida   predisposte   dalle   societa’

scientifiche o da gruppi di esperti per una buona pratica clinica

nelle varie  branche/discipline specialistiche  come strumento di

efficacia della qualita’ dell’assistenza.

Inoltre devono essere predisposte con gli operatori, linee guida,

regolamenti interni  che indichino  il processo assistenziale con

cui devono  essere gestite le evenienze cliniche piu’ frequenti o

di maggiore  gravita’. Il  personale e’  coinvolto nello sviluppo

delle linee guida.

Ogni  struttura   organizzativa  predispone   una   raccolta   di

regolamenti interni,  linee guida,  aggiornati per lo svolgimento

delle procedure tecniche piu’ rilevanti (selezionate per rischio,

frequenza,   costo).   Il   personale   deve   essere   informato

sull’esistenza   di   tali   documenti,   che   sono   facilmente

accessibili, e  che vanno confermati o aggiornati almeno ogni tre

anni.

Devono essere  predisposti documenti  simili per  lo  svolgimento

delle principali attivita’ di supporto tecnico-amministrativo, in

particolare:

- criteri  e modalita’  di  accesso  dell’utente  (programmazione

liste di attesa, accoglimento e registrazione);

- modalita’  di prelievo,  conservazione, trasporto dei materiali

organici da sottoporre ad accertamento;

- modalita’  di pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione

di tutti gli strumenti ed accessori;

- pulizia e sanificazione degli ambienti;

- modalita’  di compilazione,  conservazione,  archiviazione  dei

documenti comprovanti una attivita’ sanitaria.

SISTEMA INFORMATIVO

Il sistema informativo e’ finalizzato alla raccolta, elaborazione

ed archiviazione  dei dati  di struttura,  processo ed esito, con

gli obiettivi di:

- sostanziare  e ridefinire  le politiche  e  gli  obiettivi  del

presidio e dell’azienda;

- fornire  il ritorno  informativo alle  strutture organizzative,

necessario per  le valutazioni di loro competenza, ivi compreso

quello finalizzato  alla elaborazione dei dati necessari per le

attivita’ di verifica e miglioramento della qualita’;

- rispondere  al debito  informativo nei  confronti  dei  livelli

sovraordinati, in particolare:

- le  strutture che  erogano prestazioni di ricovero, di cui alla

Sezione C,  sono tenute  ad adottare  la scheda  di  dimissione

ospedaliera.

La Direzione assicura:

- l’individuazione dei bisogni informativi dell’organizzazione;

- la struttura del sistema informativo;

- le modalita’ di raccolta;

- la diffusione ed utilizzo delle informazioni;

- la valutazione della qualita’ del dato;

- l’integrazione  delle  informazioni  prodotte  nelle  attivita’

correnti delle singole unita’ operative, sezioni, uffici, ecc..

Deve essere  individuato un  referente  del  sistema  informativo

responsbile delle procedure di raccolta e verifica della qualita’

(riproducibilita’, accuratezza,  completezza)  e  diffusione  dei

dati, ferme  restando le  responsabilita’ specifiche  previste da

norme nazionali.

INFORMAZIONE ALL’UTENZA

La Direzione predispone, per ogni presidio, materiale informativo

a disposizione dell’utenza, che specifichi:

- tipologia delle prestazioni erogate;

- procedure relative all’accesso e orari;

- operatori responsbili delle prestazioni;

- prezzo e/o tariffe;

- modalita’ di comunicazione all’utente delle informazioni che lo

riguardano;

- termine  e modalita’  ai fini della acquisizione del necessario

consenso informato;

- modalita’  di consegna  dei referti, anche ai fini della tutela

dei dati personali.

Ogni  presidio   deve  essere   dotato  di   idonea   indicazione

all’esterno o  all’interno,  tale  da  favorire  l’accessibilita’

dell’utenza e l’individuazione dei percorsi, in particolare:

- la  segnaletica deve  essere leggibile  anche  a  distanza,  di

facile comprensione e protetta da manomissioni.

Il  personale   deve  essere  munito  di  apposito  tesserino  di

riconoscimento    allo    scopo    di    consentire    all’utente

l’identificazione dell’operatore.

La Direzione  garantisce la  privacy dell’utente durante l’intero

processo di erogazione delle prestazioni.

A2

REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI GENERALI

Tutti i  presidi, in  relazione alla  tipologia  delle  attivita’

svolte, devono  essere in  possesso dei  requisiti previsti dalle

vigenti leggi in materia di:

- Caratteristiche ambientali e di accessibilita’

- Protezione antisismica

- Protezione antincendio

- Protezione acustica

- Sicurezza elettrica e continuita’ elettrica

- Sicurezza anti-infortunistica

- Igiene dei luoghi di lavoro

- Protezione dai rischi di radiazioni ionizzanti

- Eliminazione delle barriere architettoniche

- Smaltimento dei rifiuti

- Condizioni microclimatiche

- Impianti di distrizione dei gas

- Materiali esplodenti

In merito  a tali  problematiche si  ritiene di  fare riferimento

alle specifiche  norme nazionali,  regionali, locali  e,  per  la

prevista parte di competenza, alle disposizioni internazionali.

Alcuni  requisiti   specifici  delle   suddette  normative   sono

analiticamente citati  nell’ambito dei "Requisiti organizzativi e

strutturali specifici"  di talune  tipologie di  prestazioni,  in

quanto mutuati dall’Atto di indirizzo e coordinamento (DPR del 14

gennaio 1997);  tali requisiti  non vogliono  pero’ rappresentare

una scelta  di priorita’,  in quanto  devono  essere  rispettate,

nella   loro   completezza,   tutte   le   specifiche   derivanti

dall’applicazione delle  leggi vigenti nelle materie riportate in

A2.

SEZIONE B

REQUISITI ORGANIZZATIVI STRUTTURALI TECNOLOGICI SPECIFICI

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

B

REQUISITI STRUTTURALI,  TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI SPECIFICI PER

LE STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME AMBULATORIALE

Per ambulatorio  si deve  intendere la  struttura o luogo fisico,

intra  od   extraospedaliero,   preposto   alla   erogazione   di

prestazioni  sanitarie   di  prevenzione,   diagnosi,  terapia  e

riabilitazione, nelle  situazioni  che  non  richiedono  ricovero

neanche a ciclo diurno.

REQUISITI STRUTTURALI

Deve essere  garantito  l’accesso  al  presidio  indipendente  da

quello utilizzato  per altre finalita’ non riferite all’attivita’

sanitaria e  deve essere  esclusa  ogni  forma  di  comunicazione

interna.

I locali  e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al

volume delle prestazioni erogate.

La dotazione  minima di ambienti per l’attivita’ ambulatoriale e’

la seguente:

spazi specifici per le funzioni direzionali;

spazi per l’attesa, accettazione, attivita’ amministrative.

- Qualora    nello  stesso  edificio  coesistano  piu’  attivita’

sanitarie svolte  a livello  ambulatoriale,  gestite  anche  da

titolarita’ diverse,  gli spazi  per l’attesa,  accettazione  e

attivita’  amministrative  possono  essere  in  comune  per  le

diverse tipologie di prestazioni erogate purche’ opportunamente

dimensionati.

- Qualora  l’attivita’ ambulatoriale  sia svolta  in presidio che

eroga anche  prestazioni di ricovero (fase acuta e post-acuta),

devono essere  preferibilmente individuati  percorsi di accesso

differenziati fra  utenti esterni  e  ricoverati;  inoltre  gli

spazi di  attesa devono essere differenziati fra utenti esterni

e ricoverati.

- Lo spazio per l’attesa deve essere dotato di un adeguato numero

di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi

e differenziato rispetto a spazi di percorso.

servizi igienici distinti per utenti e personale:

- il  servizio per  gli utenti deve essere collocato sullo stesso

piano della sala d’attesa e facilmente raggiungibile;

sala  per  l’esecuzione  delle  prestazioni,  che  garantisca  il

rispetto della  privacy  dell’utente,  in  particolare  con  area

separata per spogliarsi:

Qualora l’esecuzione  della prestazone  sia rivolta a piu’ utenti

in  seduta   collettiva,  la  sala  deve  essere  attrezzata  per

attivita’ di  gruppo e  dimensionata in rapporto al numero utenti

presenti in seduta collettiva.

spazio/locale per la refertazione, ove necessario;

spazio/locali per deposito di materiale pulito;

spazio/locali per deposito di materiale sporco;

spazi  o  armadi  per  deposito  materiale  d’uso,  attrezzature,

strumentazioni.

REQUISITI IMPIANTISTICI

La dotazione minima impiantistica prevista deve essere:

in  tutti   i  locali   devono  essere   di   regola   assicurate

l’illuminazione e la ventilazione naturali

lavabo con comandi non manuali in sala visita;

impianto telefonico per utenti a disposizione nello spazio attesa

o in altro spazio ad esso limitrofo.

REQUISITI TECNOLOGICI

Il locale  ambulatorio deve  disporre di  attrezzature e  presidi

medico chirurgici  in relazione  alla specificita’ dell’attivita’

svolta.

Nel caso  che nel  locale ambulatorio siano presenti piu’ risorse

tecnologiche di  diagnostica strumentale,  le stesse  non possono

essere usate in contemporanea su pazienti diversi.

Inoltre,  deve  essere  prevista  la  seguente  dotazione  minima

tecnologica:

carrello per la gestione dell’emergenza.

REQUISITI ORGANIZZATIVI

Ogni struttura  erogante prestazioni ambulatoriali deve possedere

i seguenti requisiti organizzativi:

durante lo  svolgimento della attivita’ ambulatoriale deve essere

prevista la presenza:

- di almeno un medico indicato quale responsabile delle attivita’

cliniche svolte nell’ambulatorio;

- di  una unita’ infermieristica durante l’orario di apertura del

presidio, salvo  diversa specifica  se prevista  nella  singola

sottosezione;

personale in  numero proporzionale  agli accessi  ambulatoriali e

alla tipologia dell’attivita’ svolta;

tutti i  materiali,  famraci,  confezioni  soggetti  a  scadenza,

devono portare  in evidenza  la data  della  scadenza  stessa  ed

essere conservati con modalita’ adeguate;

deve essere  definito un  elenco che  identifica  le  prestazioni

erogate  per   singolo  presidio,  esplicitando  quelle  eseguite

direttamente   all’interno    del   presidio    e/o   all’interno

dell’azienda e quelle eseguite indirettamente;

le prestazioni  effettuate devono  essere registrate  e corredate

dalle generalita’ riferite all’utente;

il referto deve contenere:

- data    di  erogazione   della  prestazione,   prestazione   ed

identificazione utente;

- identificazione dell’operatore principale e/o del responsabile.

Se richiesto  dalla tipologia di prestazione, il referto contiene

inoltre:

- descrizione sintetica del problema esposto e dei dati clinici;

- eventuali   premedicazioni,  indagini  diagnostiche  e  farmaci

utilizzati;

- conclusioni diagnostiche;

- accertamenti e/o terapie e/o programmi riabilitativi.

Le registrazioni  e le copie dei referti vanno conservate secondo

le modalita’ e i tempi sanciti dalla normativa vigente.

Copia del referto deve essere consegnata all’utente.

Ove vengano  eseguite procedure  invasive devono essere presenti,

in  relazione   al  tipo  di  attivita’,  adeguate  modalita’  di

approvvigionamento, disinfezione  e/o sterilizzazine di materiali

e/o strumenti impiegati per interventi invasivi per vie naturali,

solo sterilizzazione per interventi invasivi per vie neoformate.

L’orario di  accesso alel prestazioni deve essere compatibile con

la corretta esecuzione delle stesse.

SOTTOSEZIONE B1

REQUISITI ORGANIZZATIVI STRUTTURALI TECNOLOGICI SPECIFICI

PRESTAZIONI SPECIALISTICA DIAGNOSTICA AMBULATORIALI

B1

REQUISITI STRUTTURALI,  TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI SPECIFICI PER

LE STRUTTURE  CHE EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA

IN REGIME AMBULATORIALE

Le strutture  che erogano  prestazioni di attivita’ specialistica

in ambito ambulatoriale sono classificate in:

classe 1  - strutture ambulatoriali extraospedaliere collocate in

presidi che non erogano prestazioni di ricovero.

classe 2  - strutture ambulatoriali intraospedaliere collocate in

presidi che erogano prestazioni di ricovero per acuti.

Le prestazioni  individuati con  la lettera  "H" nel nomenclatore

tariffario   regionale   sono   erogabili   solo   in   strutture

ambulatoriali di classe 2.

B1.1

MEDICINA DI LABORATORIO

L’attivita’ di  medicina  di  laboratorio  fornisce  informazioni

ottenute con  metodi chimici,  fisici o  biologici su  tessuti  o

liquidi di  origine umana  o su materiali connessi alla patologia

umana,  ai   fini  della   prevenzione,   della   diagnosi,   del

monitoraggio della  terapia e del decorso della malatia e ai fini

della ricerca.  Puo’ fornire  consulenza su  quesiti  clinici  ed

epidemiologici in  relazione  alle  specifiche  problematiche  di

laboratorio.

La tipologia  di prestazioni eseguite nei diversi laboratori e la

dotazione strumentale  hanno un  diverso  grado  di  complessita’

commisurato alla  realta’ sanitaria ed alla tipologia dei quesiti

diagnostici posti al laboratorio.

I servizi di medicina di laboratorio si distinguono in:

1. Laboratori generali di base: sono laboratori ad organizzazione

semplice ed unitaria che possono svolgere indagini nell’ambito

della biochimica  clinica e  tossicologica, dell’ematologia ed

emocoagulazione, della immunoematologia, della microbiologia.

2.  Laboratori  specializzati:  esplicano  indagini  diagnostiche

monospecialistiche   ad    elevato   livello   tecnologico   e

professionale  nell’ambito  della  biochimica  clinica,  della

tossicologia, dell’ematologia,  della  emocoagulazione,  della

immunoematologia, della  microbiologia, della virologia, della

citoistopatologia, della biologia molecolare e della genetica,

della immunologia, dell’allergologia.

3. Laboratori  generali di  base con  settori specializzati: sono

laboratori ad  organizzazione complessa  che,  per  carico  di

lavoro, per varieta’ di tipologia analitica e complessita’ dei

quesiti diagnostici posti, necessitano di una articolazione in

unita’ operative o moduli specializzati e della disponibilita’

di  tecnologie   di  livello   superiore   e   di   competenze

professionali particolari.  Tali laboratori  possono  svolgere

indagini diagnostiche  nell’ambito degli  specifici settori di

cui ai punti 1 e 2.

I requisiti  specifici che  completano i  requisiti generali gia’

definiti in A1, A2 e B sono i seguenti:

REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI

I locali  e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al

volume delle attivita’ erogate.

La dotazione  minima di  ambienti per  l’attivita’ di medicina di

laboratorio e’ la seguente:

area di  attesa dotata  di servizi  igienici dedicati  all’utenza

ambulatoriale e  di un adeguato numero di posti a sedere rispetto

ai picchi di frequenza degli accessi;

locale per  il prelievo,  che consenta  il rispetto della privacy

dell’utente;

almeno un  locale per  l’esecuzione delle analisi, nonche’ almeno

un locale  per ogni  settore  specializzato;  se  vengono  svolte

indagine nell’ambito  della microbiologia deve essere previsto un

locale apposito;

servizi igienici distinti per il personale;

locale per le attivita’ amministrative e di archivio;

locale per il trattamento del materiale d’uso.

Analoghi requisiti devono essere previsti per i punti di prelievo

decentrati ad  eccezione del  locale  per  l’effettuazione  degli

esami.

REQUISITI ORGANIZZATIVI

Il personale  sanitario laureato e/o tecnico deve essere adeguato

alla tipologia  e al volume delle prestazioni erogate. E comunque

devono essere garantiti oltre al responsabile:

un tecnico  sanitario di laboratorio biomedico per tutto l’orario

di apertura;

un’unita’  infermieristica   presente  durante   l’attivita’   di

prelievo;

nel caso in cui la respnsabilita’ del laboratorio sia affidata ad

un laureato  in biologia  o chimica,  deve  essere  garantita  la

disponibilita’ di  un medico  per le  attivita’ professionali  di

specifica competenza;

per  ogni   settore  specializzato   deve  essere   garantito  un

responsabile.

E’ presente un documento che descriva tutti i servizi/prestazioni

offerti dal  laboratorio ed in cui sono esplicitati gli esami che

vengono  eseguiti   direttamente  -   con  quali   procedure   ed

attrezzature - e quelli che vengono inviati ad altre strutture.

Devono esistere  documenti di  servizio  (regolamenti  interni  o

linee guida)  per lo  svolgimento delle  principali attivita’  di

gestione, concordati con i servizi competenti.

In particolare:

- riconoscimento degli utenti;

- identificazione dei campioni;

- trasferimento del materiale biologico dalle zone di prelievo al

laboratorio;

- approvvigionamento e gestione dei reagenti e farmaci;

- processi  di  sanificazione  (pulizia  ambiente,  procedure  di

disinfezione e di sterilizzazione, decontaminazione, ecc.);

- smaltimento dei rifiuti.

Reagenti,  materiale  di  controllo,  materiale  di  calibrazione

devono presentare etichette che ne indichino: identita’, titolo o

concentrazione, condizioni di conservazione raccomandate, data di

preparazione e  di scadenza,  ogni altra  informazione necessaria

per l’uso  corretto. Nessun materiale deve essere utlizzato oltre

la data di scadenza.

Deve esistere  un sistema  di archiviazione  che  deve  contenere

almeno:

- i  risultati degli esami sugli utenti (conservati per almeno un

anno);

- i  risultati dei  controlli di  qualita’ interni conservati per

almeno un  anno e quelli esterni per almeno tre anni e relativa

documentazione.

Deve esistere un manuale delle procedure diagnostiche, contenente

per ogni esame almeno:

- criteri di accesso e modalita’ di richiesta delle prestazioni;

- preparazione dell’utente agli esami;

- modalita’ di raccolta, trasporto e conservazione del campione;

- caratteristiche e descrizione del metodo analitico impiegato;

- modalita’ di compilazione, trasmissione e consegna dei referti.

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’

Il laboratorio  deve svolgere  programmi di  Controllo Inerno  di

Qualita’ e  partecipare a  programmi di  Valutazione  Esterna  di

Qualita’ promossi  dalle Regioni,  o, in  assensa  di  questi,  a

programmi validati a livello nazionale o internazionale.

Presso ogni laboratorio:

deve esistere un opuscolo informativo sul Servizio per gli utenti

che deve contenere almeno le modalita’ di accesso;

deve poter  essere possibile  il ritiro  dei referti  in tutti  i

giorni feriali e in almeno alcuni pomeriggi della settimana.

B1.2

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA

Le  strutture  di  diagnostica  per  immagini  svolgono  indagini

strumentali ai  fini diagnostici  e/o  di  indirizzo  terapeutico

utilizzando sorgenti  esterne di  radiazioni ionizzanti  e  altre

tecniche  di   formazione  dell’immagine   (Rx,  Us,   TC,  RM  e

termografia medica).

Le attivita’  di diagnostica  per immagini  sono  assicurate  sia

dalle strutture  pubbliche e  private, di ricovero e cura a ciclo

continuativo  e/o   diurno  sia   da  strutture  extraospedaliere

pubbliche e private.

Poiche’ le strutture di ricovero e cura, come sopra identificate,

assicurano lo  svolgimento di  attivita’ in  regime  di  elezione

programmata, oppure  in regime  di emergenza-urgenza,  i relativi

requisiti minimi  strutturali, tecnologici e organizzativi devono

rispondere alle funzioni proprie di tali strutture.

Vengono individuati  i requisiti da applicarsi alle strutture che

erogano prestazioni ambulatoriali in ambito extraospedaliero e in

ambito  ospedaliero   limitatamente  ai   presidi  che   svolgono

attivita’ di ricovero in regime di elezione programmata.

I requisiti  specifici che  completano i  requisiti generali gia’

definiti in A1, A2 e B sono i seguenti:

REQUISITI STRUTTURALI

I locali  e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al

volume delle attivita’ erogate.

La dotazione  minima di  ambienti per  l’attivita’ di diagnostica

per immagini e’ la seguente:

area di  attesa dotata  di un  adeguato numero  di posti a sedere

rispetto ai picchi di frequenza degli accessi;

spazi adeguati  per  accettazione,  attivita’  amministrative  ed

archivio;

servizi igienici distinti per gli operatori e per gli utenti;

una sala di radiodiagnostica con annessi spazi/spogliatoi per gli

utenti e  servizio igienico  dedicato e  comunicante; nel caso di

presenza di piu’ sale e’ sufficiente che almeno una sia dotata di

un servizio igienico dedicato e comunicante;

una sala  per esami  di diagnostica  TC,  qualora  previsti,  con

annessi spazi/spogliatoi per gli utenti;

una sala  per esami  di diagnostica  RM,  qualora  previsti,  con

annessi spazi/spogliatoi per gli utenti;

un  locale   per  l’esecuzione  degli  esami  ecografici  qualora

previsti con  annessi spazi/spogliatoi  per gli utenti e servizio

igienico dedicato  e adiacente.  Nel caso  di  piu’  diagnostiche

ecografiche e’  sufficiente che  almeno  una  sia  dotata  di  un

servizio igienico dedicato e adiacente;

un locale/spazio  per  la  conservazione  e  il  trattamento  del

materiale sensibile;

un locale per la refertazione;

un’area tecnica,  di stretta pertinanza degli operatori, medici e

tecnici;

locale/spazio per deposito materiale pulito;

locale/spazio per deposito materiale sporco;

spazio  armadi   per  deposito   materiale  d’uso,  attrettazure,

strumentazioni.

Le   strutture    che   erogano    prestazioni   di   diagnostica

monospecialistica o  di  diagnostica  plurispecialistica,  devono

possedere requisiti  strutturali adeguati alla complessita’ delle

prestazioni erogate.

REQUISITI TECNOLOGICI

La dotazione  strumentale minima  delle strutture  di  radiologia

diagnostica tradizionale  che  utilizzano  radiazioni  ionizzanti

prevede:

generatore A.T. trifase di potenza non inferiore a 30 KW e tavolo

di comando;

tavolo   ribaltabile,    preferibilmente    telecomandato,    con

seriografo, Potter Bucky, intensificatore di brillanza con catena

televisiva;

tubo radiogeno a doppio fuoco a nodo rotante;

dotazione  minima   di  primo  soccorso,  secondo  le  specifiche

riportate in B "Requisiti Tecnologici";

apparecchio radiologico  portatile monoblocco  nelle strutture di

ricovero; nelle  strutture di  ricovero  di  area  chirurgica  e’

necessario inoltre  l’apparecchio radiologico portatile ad a nodo

rotante;

un apparecchio ecografico nelel strutture di ricovero.

Le prestazioni  di radiologia  tradizionale specialistica  devono

essere eseguite con apparecchiature dedicate.

La  dotazione   strumentale  minima   per   erogare   prestazioni

ecografiche e’  costituita da  un ecografo  dotato di  almeno due

sonde dedicate rispettivamente allo studio delle parti profonde e

delle parti superficiali.

Le   strutture    che   erogano    prestazioni   di   diagnostica

monospecialistica  o  di  diagnostica  plurispecialistica  devono

possedere requisiti  tecnologici adeguti  alla complessita’ delle

prestazioni erogate.

REQUISITI ORGANIZZATIVI

Ogni struttura  erogante prestazioni  di diagnostica per immagini

deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:

il personale  sanitario laureato e/o tecnico deve essere adeguato

alla tipologia  e al volume delle prestazioni erogate; e comunque

devono essere garantiti:

un medico specialista in radiodiagnostica;

un tecnico  sanitario di  radiologia  medica  per  postazione  di

lavoro attiva per tutto l’orario di apertura;

un’unita’ infermieristica  presente durante l’esecuzione di esami

contrastografici;

L’attivita’ ecografica  puo’ essere  svolta oltre  che dal medico

radiologo, anche  da un medico di altra specialita’ limitatamente

all’esercizio della  stessa; tale attivita’ puo’ essere praticata

anche in assenza del personale tecnico.

Durante  l’esecuzione   di  esami  contrastografici  deve  essere

garantita la presenza del medico specialista di radiodiagnostica;

Durante    l’esecuzione    di    esami    contrastografici    con

somministrazione per  via parenterale  di mezzi di contrato, deve

essere  garantita   l’immediata  disponibilita’   di  un   medico

specialista in anestesia e rianimazione nell’ambito del presidio.

Attivazione di  un sistema di controllo di qualita’; il controllo

di qualita’ deve essere documentato.

La struttura  erogante  deve  garantire  il  completamento  della

procedura diagnostica iniziata, mediante procedura specificata in

apposito documento.

Presso ogni  struttura di  diagnostica per  immagini e’  previsto

l’obbligo di  comunicare all’utente, al momento della prenotazine

dell’inagine diagnostica,  i tempi  di consegna  dei referti.  Il

referto  deve  essere  accompagnato  da  adeguata  documentazione

iconografica per ciascuna tipologia di indagine.

Prima della  effettuazione  della  procedura  diagnostica  devono

essere verificate:

- l’appropriatezza   o  giustificazione  clinica  della  proposta

medica;

- la  possibilita’ di soddisfare il quesito clinico con procedure

che non erogano dose radiante al paziente;

- la  possibilita’ di  fornire il  supporto diagnostico richiesto

mediante utilizzo  di una  stessa procedura  eseguita in  tempi

precedenti;

- l’assenza  di condizioni fisiologiche controindicanti l’impiego

di radiazioni ionizzanti.

Le risultanze  di queste  verifiche devono  essere sottoposte  al

paziente unitamente  alle informazioni  tecnico-amministrative ed

organizzative previste dal proprio regolamento.

B1.3

MEDICINA NUCLEARE

La  Medicina  nucleare  consiste  in  attivita’  diagnostica  e/o

terapeutica  mediante  l’impiego  delle  proprieta’  fisiche  del

nucleo atomico  ed in  particolare di  radionuclidi  artificiali.

Questi ultimi  sono impiegati  per scopo  diagnostico sia in vivo

che in vitro.

Sono inolre  impiegati, in  forma "non  sigillata"  come  tali  o

legati a specifiche molecole di supporto, per scopi terapeutici.

I requisiti  specifici che  completano i  requisiti generali gia’

definiti in A1, A2 e B sono i segueni:

REQUISITI STRUTTURALI

I locali  e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al

volume delle attivita’ erogate.

La dotazione  minima di  ambienti per  l’attivita’ di diagnostica

per immagini e’ la seguente:

area dedicata  all’accettazione ed  attivita’ amministrative,  e’

questa un’area non classificata e di libero accesso al pubblico;

locale   destinato    all’attesa   degli   utenti   prima   della

somministrazione; in questa area sono disponibili tutti i sistemi

e  documenti   informativi  specifici  della  struttura  e  delle

prestazioni erogate;

locale somministrazione  all’utente di  radio farmaci;  in questo

locale sono  disponibili tutti  i sistemi di radioprotezione e di

monitoraggio previsti  dall’esperto qualificato  e riportati  nel

Regolamento Interno  e tutti  i sistemi  di primo  intervento per

l’emergenza,

sala di  attesa  calda  per  gli  utenti  iniettati;  il  modello

organizzativo e  le condizioni strutturali sono tali da garantire

il mantenimento della dose ambientale entro i limiti di legge;

zona filtro con locali spogliatoio differenziati;

servizi igienici per pazienti che hanno ricevuto somministrazione

di radiofarmaci con scarichi controllati;

un locale destinato ad ospitare la gamma camera;

camera calda  - locale  a pressione  negativa, per  stoccaggio  e

manipolazione radio farmaci e altri prodotti radioattivi.

In  caso   di  attivita’  diagnostica  in  vitro,  questa  dovra’

svolgersi in locali chiaramente separati dall’attivita’ in vivo.

REQUISITI TECNOLOGICI

La dotazione  minima  tecnologica  delle  strutture  di  medicina

nucleare deve prevedere:

adeguati sistemi  di monitoraggio; i sistemi di monitoraggio e di

misura delle  sorgenti radioattive  devono essere  adeguati  alle

dimensioni delle  risorse impiegate  (area di  lavoro, personale,

tipo e  quantita’ giornaliera  di materiali radioattivi impiegati

e/o manipolati) e della attivita’ svolta;

una  gamma  camera  connessa  con  un  sistema  digitalizzato  di

acquisizione-elaborazione dati  ed immagini e dotata di accessori

per "scintigrafia totale corporea" e "tomografia a fotone singolo

(SPET)";

dotazione minima di Pronto Soccorso;

strumentazione  base   di  un  laboratorio  di  analisi  chimico-

cliniche, in caso di attivita’ diagnostica in vitro;

la strumentazione  deve comprendere anche un sistema di misura di

radiazioni ionizzanti per campioni biologici;

strumentazione accessoria  per specifiche  prestazioni dichiarate

nel  repertorio   (sistema  di   erogazione  di   indicatori   di

ventilazione polmonare,  cicloergometro per  esami  cardiologici,

etc.).

REQUISITI ORGANIZZATIVI

Il personale  sanitario laureato e/o tecnico deve essere adeguato

alla tipologia  e al  volume delle prestazioni erogate e comunque

devono essere garantiti:

un medico  specialista in medicina nucleare presente per l’intero

orario di apertura;

un tecnico  sanitario di  radiologia  medica  per  postazione  di

lavoro attiva durante tutto l’orario di apertura;

un’unita’ infermieristica per l’intero orario di accesso.

Il personale  medico operante  deve possedere la specializzazione

in medicina nucleare;

il personale tecnico operante su pazienti e’ quello regolamentato

dalla Legge 25/1983 e DMS. 746/1995;

nelle  strutture  con  "apparecchiature  complesse"  deve  essere

disponibile il fisico sanitario.

Attivazione  di   un  sistema   di  controllo   di  qualita’;  e’

disponibile documentazione  in cui  e’ dichiarata la metodologia,

la frequenza,  la responsabilita’ del Controllo di Qualita’ delle

risorse  (strumenti,   radiofarmaci,  radiodiagnostici,   risorse

umane), dei risultati (intra ed inter-laboratori), dei processi.

I risultati  ed i relativi indicatori sono conservati in apposito

registro;

presso ogni  struttura di medicina nucleare e’ previsto l’obbligo

di  comunicare   all’utente,  al   momento   della   prenotazione

dell’indagine diagnostica, i tempi di consegna dei referti;

prima  della   effettuazione  della   procedura   diagnostica   o

terapeutica devono essere verificate:

- l’appropriatezza   o  giustificazione  clinica  della  proposta

medica;

- la  possibilita’ di soddisfare il quesito clinico con procedure

che non erogano dose radiante al paziente;

- la  possibilita’ di  fornire il  supporto diagnostico richiesto

mediante utilizzo  di una  stessa procedura  eseguita in  tempi

precedenti;

- l’assenza  di condizioni fisiologiche controindicanti l’impiego

di radiazioni ionizzanti.

Le risultanze  di queste  verifiche devono  essere sottoposte  al

paziente unitamente  alle informazioni  tecnico-amministrative ed

organizzative previste dal proprio regolamento;

qualora vi  fosse disponibilita’  di una  sola gamma  camera,  si

dovra’  provvedere  alla  formalizzazione  di  un  protocollo  di

collaborazione  con   un’altra  unita’   operativa  di   medicina

nucleare, in modo da garantire la continuita’ terapeutica in caso

di guasto alle apparecchiature.

La continuita’  del servizio deve essere in particolare garantita

per tutti  gli esami  diagnostici  eseguiti  in  tempo  differito

rispetto alla somministrazione del radiofarmaco.

B1.4

CARDIOLOGIA

Le strutture organizzative che erogano prestazioni di cardiologia

svolgono indagini  cliniche e strumentali ai fini diagnostici e/o

di indirizzo terapeutico utilizzando metodi fisici, per lo studio

della  struttura   e  della  funzione  del  cuore  e  dell’albero

circolatorio.

I requisiti  specifici che  completano i  requisiti generali gia’

definiti in A1, A2 e B sono i seguenti:

REQUISITI STRUTTURALI

I locali  e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al

volume delle attivita’ erogate.

Nel caso  in cui vengano erogate prestazioni di ecocardiografia e

di  ergometria   devono  essere   garantiti  inoltre  i  seguenti

requisiti:

Ecocardiografia:

Per le  strutture organizzative  che  effettuano  Ecocardiografia

Transesofagea ed Ecostress;

la  sala  per  l’esecuzione  delle  prestazioni  deve  essere  di

dimensioni adeguate  a consentire  facile accesso  ad almeno  due

operatori,  a   facilitarne  il  movimento  in  caso  di  manovre

rianimatorie e ad ospitare le ulteriori attrezzature specifiche.

Nei casi di utilizzo di disinfettanti di alta disinfezione per il

trattamento della  sonda transesofagea  si rinvia  alla normativa

specifica in proposito.

Erogmetria:

La  sala  per  l’esecuzione  delle  prestazioni  deve  essere  di

dimensioni adeguate  a consentire  facile accesso  ad almeno  due

operatori,  a   facilitarne  il  movimento  in  caso  di  manovre

rianimatorie e ad ospitare le ulteriori attrezzature specifiche.

REQUISITI TECNOLOGICI

La dotazione  strumentale minima  delle strutture  di cardiologia

prevede diverse tipologie a second dei settori diagnostici:

Ecocardiografia:

Ecocardiografo  Mono   e  Bidimensionale,   con  sistema  Doppler

pulsato, continuo  ed a  codice di  colore, dotato  di almeno due

sonde, una  a  bassa  ed  una  ad  alta  frequenza,  con  sistema

automatico   interno    di   misurazioni   e   con   monitoraggio

elettrocardiografico.

Per le  strutture che  effettuano  Ecocardiografia  Transesofagea

devono  essere   disponibili  tutti   i  dispositivi   atti  alla

rianimazione cardiopolmonare.

Per le strutture che effettuano Ecostress deve essere presente un

elettrocardiografo a  3 canali,  uno sfigmomanometro  a  mercurio

montato su  colonna, mobile,  con bracciali di varie dimensioni e

devono  essere   disponibili  tutti   i  dispositivi   atti  alla

rianimazione cardiopolmonare.

Ergometria

Poligrafo con monitor minimo 3 canali monitorati in continuo e 12

derivazioni visualizzabili;  possibilita’ di  stampa immediata di

ecg 12 derivazioni;

sfigmomanometro  a  mercurio  montato  su  colonna,  mobile,  con

bracciali di varie dimensioni;

pedana   scorrevole    (elevazione   fino    al   20%   velocita’

incrementabili, pedana  127x40 cm.,  posapiedi latrali, ringhiera

frontale e  laterlae,  bottone  per  arresto  d’emergenza,  presa

d’alimentazione   dedicata)    e/o   cicloergometro    a    freno

elettromagnetico (almeno 300 Watt di potenza);

devono  essere   disponibili  tutti   i  dispositivi   atti  alla

rianimazione cardiopolmonare.

Elettrocardiografia Dinamica:

Analizzatore;

registratore/i;

elettrocardiografo a 3 canali.

REQUISITI ORGANIZZATIVI

Il personale  sanitario deve  essere adeguato alla tipologia e al

volume delle prestazioni erogate a seconda dei vari settori ed in

particolare:

Ecocardiografia

Deve essere garantita:

la presenza di un cardiologo per l’intero orario di apertura;

la disponibilita’  di una  unita’ infermieristica nell’ambito del

presidio.

Ecocardiografia Transesofagea, Ecostress, Ergometria:

Deve essere  garantita la presenza contemporanea di un cardiologo

e di un’unita’ infermieristica per l’intero orario di apertura.

Elettrocardiografia Dinamica;

Durante  il   monitoraggio   dell’apparecchiatura   deve   essere

garantita:

la presenza di un’unita’ infermieristica;

la disponibilita’ di un cardiologo nell’ambito del presidio.

B1.5

ENDOSCOPIA

Le attivita’  di endoscopia  si caratterizzano per l’accesso alla

cavita’ da  esplorare che puo’ essere o un orifizio naturale o un

accesso chirurgico percutaneo.

Nel caso  di  endoscopia  tramie  accesso  chirurgico  percutaneo

valgono i  requisiti strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi

definiti per  la chirurgia  ambulatoriale e/o per la day surgery,

in riferimento alla complessita’ delle procedure.

Le attivita’  di endoscopia  che utilizzano  gli orifizi naturali

(endoscopia   digestiva,    ginecologia,   otorinolaringoiatrica,

tracheobronchiale,  urologica)  sono  eseguibili  sia  in  ambito

ambulatoriale intra ed extraospedaliero, che di ricovero.

Le strutture  organizzative che erogano prestazioni di endoscopia

svolgono indagini  strumentali a fini diagnostici e/o terapeutici

mediante strumentazione  specificatamente dedicata  a cui possono

essere  associate   altre  strumentazioni   a  scopo  diagnostico

(radiazioni ionizzanti  o  ultrasuoni)  o  terapeutico  (sorgenti

diatermiche, laser o altre).

Nello specifico  vengono  individuati  i  requisiti  strutturali,

tecnologici,  organizzativi   necessari   per   l’erogazione   di

prestazioni di endoscopia che utilizzano orifizi naturali.

I requisiti  specifici che  completano i  requisiti generali gia’

definiti in A1, A2 e B sono i seguenti:

REQUISITI STRUTTURALI

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia ed al

volume  delle  prestazioni  erogate,  e  comunque  devono  essere

assicurati:

una sala  per endoscopia,  con spogliatoio  e  servizio  igienico

dedicato;

un locale/spazio dedicato all’osservazione;

un locale/spazio  adeguato per  lavataggio ed  alta  disinfezione

degli strumenti;

un locale/spazio  per la  sterilizzazione o accesso regolamentato

al Servizio  di sterilizzazione  per gli  strumenti ed  accessori

sterilizzabili  o   procedura   che   regolamenti   l’affidamento

all’esterno;

accesso regolamentato, se richiesto dalla specifica procedura, ad

una  sala   radiologica  idonea   o  disponibilita’   nella  sala

endoscopica  delle   risorse  tecnologiche   e  professionali  di

diagnostica radiologica, secondo la normativa vigente.

REQUISITI IMPIANTISTICI

Oltre i  requisiti generali  di sicurezza  e  protezione,  devono

essere previsti:

nella sala  per endoscopia  devono essere  garantiti un  adeguato

ricambio d’aria ed un adeguato comfort microclimatico;

il locale/spazio  per lavaggio  ed alta  disinfezione deve essere

dotato di lavello in acciaio inox fornito di acqua calda e fredda

con rubinetteria non manuale;

una cappa  aspirante nell’ambiente  di pulizia-disinfezione degli

endoscopi  per  la  protezione  dai  vapori  (es  glutaraldeide),

qualora non  si disponga  di sistemi  di lavaggio-disinfezione  a

circuito chiuso.

REQUISITI TECNOLOGICI

La dotazione di strumenti ed accessori deve essere correlata alla

tipologia ed  al volume  delle prestazioni  erogate,  e  comunque

devono essere  assicurati,  a  seconda  dei  settori  interessati

sottospecificati, le seguenti dotazioni strumentali:

Endoscopia Digestiva e Tracheobronchiale:

la presenza  di un  numero di indoscopi, fonti di luce, accessori

tale da  permettere il  completamento delle indagini terapeutiche

anche in caso di guasti o rotture improvvisi;

un saturimetro digitale per sala endoscopica;

un lavaendoscopi o idonea attrezzature per alta disinfezione;

un carrello  per la  gestione delle  emergenze cardiovascolari  e

respiratorie completo di attrezzatura per monitoraggio.

REQUISITI ORGANIZZATIVI

Il personale  sanitario deve  essere adeguato  al volume  ed alla

tipologia delle  prestazioni erogate,  e comunque  devono  essere

garantiti:

un  medico  appartenente  alla  disciplina  inerente  l’attivita’

svolta, presente per l’intero orario di attivita’;

un’unita’ infermieristica per l’intero orario di apertura;

la disponibilita’  nel presidio  di un medico anestesista in caso

di emergenze.

protezioni ed  abbigliamenti protettivi  in presenza  di  vapori,

rischi biologici ed apparecchi radiologici.

Il raggiungimento  dell’alta disinfezione degli endoscopi e degli

accessori deve  essere periodicamente  verificato ed  i risultati

registrati.

La presenza di un documento che preveda i processi da attivare in

caso di guasti o rotture improvvisi delle apparecchiature durante

l’esecuzione di indagini diagnostiche.

B1.6

RADIOTERAPIA

L’attivita’ di radioterapia e’ svolta mediante l’impiego di fonti

radioattive e  di sorgenti di radiazioni ionizzanti ed e’ diretta

al trattamento della malattia neoplastica e, in casi selezionati,

al  trattamento   di  patologie  non  neoplastiche,  a  carattere

malformativo e/o cronico degenerativo.

I requisiti  specifici che  completano i  requisiti generali gia’

definiti in A1, A2 e B sono i seguenti:

REQUISITI STRUTTURALI

I locali  e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al

volume delle attivita’ erogate.

La dotazione  minima di  ambienti per l’attivita’ di radioterapia

e’ la seguente:

aree di attesa per gli utenti trattati;

spazi adeguati  per  accettazione,  attivita’  amministrativa  ed

archivio;

una sala di simulazione;

un bunker di terapia;

un locale  per la conformazione dei campi di irradiazione, per la

contenzione e  la protezione dell’utente in corso di terapia, per

la verifica dosimetrica;

un locale visita;

un locale per trattamenti farmacologici brevi;

un locale  per la  conservazione e  manipolazione delle  sostanze

radioattive nel caso in cui vengano utilizzate;

servizi igienici distinti per gli operatori e per gli utenti;

uno o  piu’ spogliatoi  per gli  utenti in relazione alle sale di

terapia e alle sale visite presenti e comunicanti con le stesse.

REQUISITI TECNOLOGICI

Simulatore per radioterapia ovvero la piena disponibilita’ di una

diagnostica radiologica (convenzionale o computerizzata) dedicata

alla definizione tecnica e pianificazione dei trattamenti;

unita’  di   terapia  a  fasci  collimati  (telecobalto  terapia,

acceleratore lineare);

attrezzature per la valutazione della dose singola e dei relativi

tempi di trattamento;

apparecchiature per il controllo dosimetrico clinico.

REQUISITI ORGANIZZATIVI

Ogni unita’  di radioterapia deve assicurare i seguenti requisiti

minimi organizzativi:

il personale  sanitario laureato e/o tecnico deve essere adeguato

alla tipologia  e al volume delle prestazioni erogate; e comunque

devono essere garantiti almeno:

un medico  specialista in  ragioterapia che  deve essere presente

per l’intero orario di apertura della struttura;

due tecnici sanitari di radiologia medica che svolgono, per tutto

l’orario di apertura al pubblico, le operazioni di loro spettanza

sotto  la   costante  supervisione   del  medico  specialsita  in

radioterapia, garantendo  comunque un  tecnico di  radiologia per

ogni postazione;

la presenza  di un’unita’  infermieristica per l’intero orario di

accesso.

Indipendentemente dal  numero dei pazienti trattabili deve essere

disponibile il fisico sanitario;

attivazione di un sistema di controllo di qualita’;

ad ogni  unita’ di radioterapia deve essere garantita, in caso di

necessita’, la  possibilita’ di  accesso ad un settore di degenza

ove sia possibile l’assistenza dei pazienti trattati;

qualora vi fosse disponibilita’ di una sola unita’ di terapia, si

dovra’  provvedere  alla  formalizzazione  di  un  protocollo  di

collaborazione con  un’altra unita’ operativa di radioterapia, in

modo da  garantire la  continuita’ terapeutica  in caso di guasto

alle apparecchiature.

B1.7

CHIRURGIA AMBULATORIALE

Con il termine chirurgia ambulatoriale si intende la possibilita’

clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi

chirurgici  ed  anche  procedure  diagnostiche  e/o  terapeutiche

invasive e  seminvasive,  senza  ricovero,  in  ambulatorio,  che

consentano all’utente  autonomia motoria  e piena vigilanza entro

le due  ore successive  alla conclusione  dell’intervento  e  non

necessitino di assistenza continuativa post-intervento.

I requisiti  specifici che  completano i  requisiti generali gia’

definiti in A1, A2 e B sono i seguenti:

REQUISITI STRUTTURALI

I locali  e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al

volume delle attivita’ erogate.

La dotazione specifica di ambienti per la chirurgia ambulatoriale

e’ la seguente:

zona preparazione personale addetto costituita da:

- uno  spazio da adibire a spogliatoio per il personale sanitario

(separato dal locale chirurgico);

- uno spazio per la preparazione del personale sanitario all’atto

chirurgico (anche all’interno del locale chirurgico).

zona preparazione paziente:

- uno   spazio-spogliatoio  separato  dal  locale  chirugico  per

l’utente che debba subire un atto chirurgico;

locale chirurgico;

zona sosta paziente:

- uno    spazio  di   sosta  per  i  pazienti  che  hanno  subito

l’intervento.   Tale    spazio   puo’   essere   opportunamente

individuato all’interno del locale visita;

deposito materiali sterili e strumentario chirurgico. Puo’ essere

situato all’inerno  dello spazio riservato alla sterilizzazione e

preparazione del personale e deve essere costituito da:

- un  armadio lavabile  per la rimessa dei ferri chirurgici e per

la  conservazione  del  materiale  sterilizzato,  mantenuto  in

adatte confezione o cestelli metallici;

- un  armadio lavabile per la rimessa dei farmaci e del materiale

monouso.

locale visita:

- un  locale, anche  non contiguo,  adibito a  studio medico  per

visita o medicazione;

uno  spazio   per  la   sterilizzazione  all’interno  del  locale

chirurgico e  in comune  con lo  spazio per  la preparazione  del

personale sanitario  all’atto chirugico,  o accesso regolamentato

al  servizio  di  serilizzazione,  o  procedura  che  regolamenti

l’affidamento all’esterno;

le superfici devono risultare ignifughe, resistenti al lavaggio e

alla  disinfezione,   lisce  e   non  scanalate,   con   raccordo

arrotondato al  pavimento. Quest’ultimo  deve  essere  resistente

agli agenti chimici e fisici, levigato e antrisdrucciolo.

REQUISITI IMPIANTISTICI

Nel  locale   chirurgico  devono  essere  garantiti  un  adeguato

ricambio d’aria ed un adeguato comfort microclimatico.

Nello spazio  riservato alla  sterilizzazione e  preparazione del

personale deve essere presente:

- un lavello in materiale residente agli acidi e alcalini fornito

di acqua  calda  e  fredda,  per  la  pulizia  degli  strumenti

chirurgici;

- un  lavello per  il lavaggio dei sanitari con ribuinetteria non

manuale.

Nel  caso   in  cui  vengano  eseguiti  interventi  in  anestesia

generale,  il   locale  chirurgico  deve  possedere  le  seguenti

caratteristiche:

- temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24 C

- umidita’  relativa estiva  e invernale  compresa tra  i  40-60%

ottenuta con vapore

- ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) 15 v/h

- filtraggio aria 99.97%

- impianto   di  gas  medicali  e  impianto  di  aspirazione  gas

anestetici  direttamente   collegato  alle  apparecchiature  di

anestesia

- disponibilita’ di acqua di raffreddamento per apparecchi laser,

quando necessario

- stazioni  di riduzione della pressione per il locale chirurgico

doppie per  ogni gas  medicale tecnico  tali  da  garantire  un

adeguato livello di affidabilita’

- impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali.

REQUISITI TECNOLOGICI

Tutto lo  strumentario degli ambulatori chirurgici deve essere in

monouso o  in acciaio  inossidabile o  in leghe  o in metalli non

ossidabili e deve essere idoneo al tipo di chirurgia esercitata.

Gli arredi  utilizzati sono  realizzati in acciaio inossidabile o

comunque metalli non ossidabili.

Per ogni locale chirurgico:

- lettino chirurgico;

- elettrobisturi;

- un aspiratore chirurgico con relativi sondini;

- lampada scialitica;

- un tavolino servitore;

- un supporto per contenitore di rifiuti chirurgici;

- un congruo numero di vasche per il lavaggio pre-sterilizzazione

dei taglienti;

- contenitori per rifiuti speciali taglienti (aghi, lame, etc.);

- apparecchiature  per il processo di sterilizzazione in mancanza

di servizio centralizzato o esterno.

Al solo scopo di fronteggiare eventuali emergenze devono altresi’

essere  presenti,   ad  integrazione   di  quanto  previsto  come

dotazione del carrello:

- un elettrocardiografo;

- i farmaci necessari in caso di emergenza.

REQUISITI ORGANIZZATIVI

Ogni struttura  erogante prestazioni  deve prevedere  i  seguenti

requisiti organizzativi:

per ogni  paziente deve  essere  approntata  una  scheda  clinica

ambulatoriale in  cui siano  riportate la diagnosi, gli eventuali

esami e  condizioni cliniche,  le  prestazioni  effettuate  e  le

prescrizioni terapeutiche;

deve essere  altresi’ approntato un registro ambulatoriale in cui

devono essere  riportati, per  ciascun paziente,  la diagnosi, la

descrizione dell’intervento  eseguito, le  eventuali tecniche  di

anestesia e/o  sedazione e/o  analgesia utilizzate,  i nominativi

del/degli operatori,  l’ora d’inizio  e fine  dell’intervento, il

decorso  clinico   e  intraoperatorio,   comprese  le   eventuali

complicanze. Il  registro deve  essere  sottoscritto  dal  medico

responsabile dell’ambulatorio  e ciascun  intervento deve  essere

firmato dal chirurgo che lo ha effettuato.

In una  relazione destinata  al medico  curante e  consegnata  la

paziente al termine della prestazione devono essere riportati: la

diagnosi, la  descrizione dell’intervento  eseguito, il tipo e la

quantita’ di  anestetici o  altri  farmaci  usati,  le  eventuali

complicanze unitamente ai consigli terapeutici.

La dotazione  organica del  personale medico  ed  infermieristico

deve  essere   rapportata  al  volume  delle  attivita’  e  delle

patologie trattate e comunque deve essere garantita:

la presenza  di un  medico appartenente  alla disciplina inerente

l’attivita’ svolta;  qualora nel  presidio ambulatoriale  operino

piu’  medici,   questi  sono  tenuti  ad  esercitare  la  propria

attivita’  esclusivamente   nell’ambito  delle   loro  specifiche

competenze,   secondo    quanto   stabilito    dal   responsabile

dell’ambulatorio;

la presenza  di un’unita’  infermieristica per l’intero orario di

accesso.

Le attivita’  di sanificazione  devono essere  garantite  secondo

modalita’ e criteri adeguati.

Nel caso in cui siano eseguiti interventi in anestesia generale

- deve  essere assicurata  la presenza  di un  anestesista fino a

recupero dello stato di vigilanza del paziente

- devono  essere definite  e documentate  le modalita’ secondo le

quali e’  organizzata la  reperibilita’ medica durante l’orario

di chiusura del presidio

- deve essere definito e documentato il rapproto con un presidio,

raggiungibile  entro   un  tempo  congruo,  che  garantisca  il

ricovero  in   caso  di  complicanze  o  di  impossibilita’  al

trasferimento del paziente al proprio domicilio

- devono essere rese note al paziente, per iscritto, le modalita’

per attivare il servizio di pronta disponibilita’.

B1.8

DIALISI

La  dialisi  e’  un  trattamento  terapeutico  ambulatoriale  per

pazienti affetti  da insufficienza  renale in  fase uremica,  che

puo’   essere    effettuata   in    ambito   extraospedaliero   e

intraospedaliero, valutate le condizioni cliniche del paziente da

parte del  medico nefrologo  e comunque  sotto la responsabilita’

dello stesso specialista.

La  dialisi   in  ambito  ambulatoriale  extraospedaliero  tratta

uremici cronici stabilizzati clinicamente a rischio modesto.

La dialisi  in ambito  ambulatoriale ospedaliero  ratta  pazienti

uremici  cronici   stabilizzati  e/o  ad  alto  rischio  clinico,

insufficenze renali acute.

REQUISITI STRUTTURALI

I locali  e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al

volume delle attivita’ erogate.

Sala dialisi  dotata di un sistema di condizionamento ambientale,

che garantisca  un adeguato  comfort, con  annessi  spogliatoi  e

servizi igienici;

locale  apposito   con  attrezzature   dedicate  al   trattamento

dialitico di  pazienti HBsAg  e HIV positivi o comunque portatori

di  altre   patologie  trasmissibili  per  via  parenterale,  con

spogliatoi e servizi dedicati;

locale separato per visite e manovre di medicazione;

locale dotato  di almeno  un posto  letto per appoggio momentaneo

del paziente;

locale per stoccaggio e riparazione attrezzature dialitiche;

locale per  l’impianto di  preparazione dell’acqua  e  stoccaggio

sterilizzanti chimici.

La disposizione  dei posti  dialidi deve  permettere un  continuo

controllo visivo  da parte  del personale  addetto ed il paziente

deve  essere  agevolmente  assistibile  su  tre  lati  del  posto

dialisi.

La dialisi ambulatoriale in ambito ospedaliero oltre ai requisiti

sopra indicati, deve disporre di:

- locale per addestramento del paziente alla dialisi domiciliare;

- locale  per interventi  di chirurgia,  per accessi  vascolari o

peritoneali avente  le stesse  caratteristiche individuate  per

l’ambulatorio di chirurgia;

- stanza    attrezzata  per   il  trattamento   di  pazienti  con

insufficienza renale acuta.

REQUISITI TECNOLOGICI

Ogni struttura che eroga prestazioni di dialisi ambulatoriale sia

in ambito  extraospedaliero che  intra ospedaliero deve possedere

le seguenti dotazioni strumentali e tecnologiche:

un letto bilancia o poltrona bilancia per posto dialisi;

un preparatore  singolo automatico  per posto  dialisi, in single

pass, provvisto  di modulo  per  ultrafiltrazione  controllata  e

delle  normali   sicurezze  per   monitor  da   dialisi.  La  sua

disinfezione puo’ essere fatta a calore o chimicamente;

trattamento  dell’acqua   con  demineralizzatore   o  con  osmosi

inversa;

numero di  preparatori singoli per dialisi adeguato al numero dei

pazienti  che   presentino  segni   clinici  e/o  sierologici  di

potenziale  infettivita’.   Tali   attrezzature   devono   essere

identificabili facilmente  da simboli  permanenti applicati  alla

singola macchina;

devono  essere   garantiti  sistemi  alternativi  di  generazione

dell’energia elettrica.

REQUISITI ORGANIZZATIVI

Ogni struttura  che eroga prestazioni di dialisi deve prevedere i

seguenti requisiti organizzativi:

un’unita’ infermieristica ogni 2.5-3 pazienti in dialisi;

un nefrologo, reperibile durante le ore di trattamento.

Ogni struttura  si impegna  a rispondere  al  debito  informativo

connesso al  funzionamento del  Registro  Regionale  dell’uremia-

trapianti.

B1.9

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

Per attivita’  di medicina  fisica e di riabilitazione si intende

l’utilizzazione a  scopo diagnostico-terapeutico  e riabilitativo

degli agenti  materiali  (acqua,  elettricita’,  luce,  freddo  e

caldo)  oppure  del  movimento  o  della  pressione  (ginnastica,

massaggi),  connessi  al  trattamento  di  disabilita’  minimali,

segmentarie e/o transitorie che non richiedano la presa in carica

globale della persona.

Tali prestazioni sono effettuate in ambito ambulatoriale intra ed

extra-ospedaliero.

I requisiti  specifici che  completano i  requisiti generali gia’

definiti in A1, A2 e B sono i seguenti:

REQUISITI STRUTTURALI

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia ed al

volume  delle  prestazioni  erogate,  e  comunque  devono  essere

previsti:

locali per l’effettuazione di prestazioni sia individuali che, se

presenti, di gruppo per lo svolgimento di attivita’ specifiche in

rapporto alle differenti prestazioni erogate nel presidio;

box (o  stanze di  dimensioni contenute) per attivita’ di terapia

fisica e strumentale e manipolazioni articolari.

REQUISITI TECNOLOGICI

La dotazione  strumentale deve essere correlata quantitativamente

e qualitativamente  alle diverse  tipologie di attivita’ e volume

di prestazioni  erogate, assicurandone  uno  svolgimento  sicuro,

efficace, efficiente.

In particolare devono essere assicurate:

Attrezzature, risorse  tecnolgiche e dispositivi medici necessari

allo svolgimento delle varie tipologie di prestazioni erogate per

attivita’ individuali e/o di gruppo;

attrezzature elettromedicali  per la terapia fisica e strumentale

di supporto e complemento all’esercizio terapeutico;

REQUISITI ORGANIZZATIVI

Il personale  sanitario laureato e/o tecnico deve essere adeguato

alla tipologia ed al volume delle prestazioni erogate.

Comunque devono essere garantiti:

un fisiatra  o un  medico appartenente  alla disciplina  inerente

l’attivita’ riabilitativa svolta nel presidio;

un operatore  professionale della riabilitazione, in possesso dei

requisiti professionali  inerenti la  tipologia  delle  attivita’

erogate nel presidio, per l’intero orario di apertura;

l’assistenza infermieristica e tecnico assistenziale in relazione

alle necessita’ del paziente.

L’assistenza infermieristica  e tecnico assistenziale deve essere

documentata.

B1.10

MEDICINA AD INDIRIZZO ESTETICO

REQUISITI ULTERIORI PER L’AUTORIZZAZIONE

Per attivita’  di  medicina  ad  indirizzo  estetico  di  intende

l’erogazione di  prestazioni di  natura  sanitaria  dirette  alla

prevenzione e  cura degli  inestetismi costituzionali o acquisiti

quali esiti di malattia.

Le prestazioni eseguite negli ambulatori di medicina ad indirizzo

estetico sono di pertinenza delle seguenti discipline:

- endocrinologia;

- scienze ell’alimentazione e dietetica;

- dermatologia;

- angiologia.

I requisiti  specifici che  completano i  requisiti generali gia’

definiti in A1, A2 e B sono i seguenti.

REQUISITI ORGANIZZATIVI

Il personale  sanitario laureato e/o tecnico deve essere adeguato

alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate.

Deve essere comunque garantita la presenza di almeno un medico.

SOTTOSEZIONE B2

REQUISITI ORGANIZZATIVI STRUTTURALI TECNOLOGICI SPECIFICI

PRESTAZIONI DI BASE AMBULATORIALI

B2.1

CENTRI E  PRESIDI  AMBULATORIALI  DI  RECUPERO  E  RIABILITAZIONE

FUNZIONALE

Le  attivita’   di  Recupero  e  Riabilitazione  funzionale  sono

finalizzate a  consentire il  massimo  recupero  possibile  delle

funzioni  lese   in  seguito  ad  eventi  patogeni  o  lesionali,

prevenendo le  menomazioni secondarie  e curando  la disabilita’,

per contenere  o evitare  l’handicap e  consentire  alla  persona

disabile la  migliore qualita’  di  vita  e  l’inserimento  psico

sociale,  attraverso   un   processo   che   rispetta   tutti   i

passaggi/interventi  necessari   per   un   compiuto   intervento

sanitario  e  per  l’eventuale  successivo  passaggio  alla  fase

sociale della riabilitazione.

Le attivita’  di recupero e riabilitazione funzionale sono svolte

in relazione  ai livelli  di complessita’  individuati dal  Piano

Sanitario Regionale.

Le prestazioni  ambulatoriali erogate  dai centri  e  presidi  di

recupero  e  riabilitazione  funzionale  si  differenziano  dalle

attivita’  ambulatoriali  specialistiche  di  medicina  fisica  e

riabilitazione erogati  negli ambulatori specialistici (B1.9) per

la golbalita’  del trattamento sulla disabilita’, che richiede un

contestuale   apporto    multidisciplinare    medico-psicologico-

pedagogico.

Alle  prestazioni   specialistiche  eventualmente   erogate,   si

applicano i  requisiti  relativi  alle  specifiche  tipologie  di

prestazione definiti da B1.1 a B1.10.

I requisiti  specifici che  completano i  requisiti generali gia’

definiti in A1 e A2 e B, sono i seguenti:

REQUISITI STRUTTURALI

La struttura  garantisce sempre  la  completa  fruibilita’  degli

spazi da  parte di tutti i possibili utenti affetti dalle diverse

tipologie di  disabilita’; e’  indispensabile la completa assenza

di  barriere   architettoniche  che   limitino  l’accesso  o  gli

spostamenti dentro  la struttura  e l’utilizzo  sicuro  dei  vari

spazi e servizi.

Deve essere garantita la privacy degli utenti.

Le strutture  devono essere  dotate  di  ambienti  specifici  con

dimensioni, arredi  ed  attrezzature  adeguati  allo  svolgimento

delle attivita’  coerenti con  i programmi e gli obiettivi propri

della struttura. In particolare:

- aree   attrezzate  per  attivita’  di  gruppo  (palestre),  per

attivita’ statiche e dinamiche;

- aree    attrezzate    per   attivita’   individuali   (motorie,

respiratorie, neuropsicologiche, ecc.); tali attivita’, qualora

previste dallo  specifico piano  di trattamento,  devono essere

svolte in  ambienti attrezzati  ed  idonei  in  funzione  della

tipologia di utenza;

- box  (o  stanze  di  dimensioni  contenute)  per  attivita’  di

massoterapia, terapia  fisica  e  strumentale  e  manipolazioni

articolari, ritenuti  necessari allo  svolgimeno di  specifiche

attivita’ connesse alla tipologia di disabilita’ trattata;

- area  attrezzata per  il  trattamento,  qualora  previsto,  dei

distrubi comunicativi/cognitivi;

- ambulatori  medici  per  visite  specialistiche  e  valutazioni

diagnostico-prognostiche  cliniche   attinenti  alle  patologie

trattate;

- servizi igienici per disabili;

- servizi igienici e spogliatoi per gli operatori;

- spogliatoi per i pazienti;

- spazi  per attesa, attivita’ di segreteria ed archivio adeguati

alle patologie e al volume di attivita’ previste.

REQUISITI TECNOLOGICI

La dotazione  strumentale deve essere correlata quantitativamente

e  qualitativamente   ai  bisogni  dell’utenza  ed  alle  diverse

tipologie di  attivita’  assicurandone  uno  svolgimento  sicuro,

efficace ed efficiente.

In funzione  degli obiettivi  della struttura  e della  tipologia

dell’utenza devono essere presenti:

- attrezzature  e dispositivi  per  la  valutazione  delle  varie

menomazioni e disabilita’ di pertinenza riabilitativa;

- presidi  necessari e risorse tecnologiche atti allo svolgimento

di prestazioni  da parte  dei medici  specialisti e degli altri

operatori professionali della riabilitazione;

- attrezzature  e presidi  per realizzare  le varie  tipologie di

esercizio  terapeutico   e  di  rieducazione  funzionale  negli

ambienti dedicati, per attivita’ individuali e/o di gruppo;

- attrezzature    elettromedicali  per   la  terapia   fisica   e

strumentale   di    supporto   e    complemento   all’esercizio

terapeutico;

- attrezzatura  essenziale  per  il  pronto  soccorso  e  per  la

rianimazione cardio-polmonare.

REQUISITI ORGANIZZATIVI

Le  attivita’   di  recupero  e  riabilitazione  funzionale  sono

caratterizzate da  modalita’ di  lavoro di  gruppo, in maniera da

garantire le prestazioni in forma coordinata ed integrata.

Si deve  garantire la  globale presa  in carico  per tutto l’iter

terapeutico previsto;

la dotazione  organica del personale e’ rapportata alla tipologia

e alla  complessita’ dell’attivita’  svolta nella struttura ed al

volume  delle   prestazioni  rese,   e  comunque   devono  essere

garantiti:

- un  fisiatra o  un medico appartenente alla disciplina inerente

l’attivita’ riabilitativa svolta dalla struttura;

- personale   della  riabilitazione  in  possesso  dei  requisiti

necessari per  lo svolgimento  della specifica  attivita’,  per

l’intero orario di apertura;

- l’assistenza    infermieristica  e   tecnico  assistenziale  in

relazione alle necessita’ del paziente.

L’assistenza infermieristica  e tecnico assistenziale deve essere

documentata.

Per ogni  singolo paziente  deve essere  formulato e  redatto  da

parte dell’e’quipe multi-professionale un Progetto Riabilitativo,

comprendente uno o piu’ programmi terapeutici che espliciti:

- gli obiettivi;

- gli interventi da realizzare con monitoraggio dell’evoluzione e

delle modificazioni della disabilita’;

- i tempi;

- le modalita’ di verifica;

- la durata prevista;

Devono essere  garantiti  una  adeguata  informazione,  l’accesso

familiare alla  struttura nonche’  specifico addestramento  prima

del rientro del paziente al proprio ambiente di vita.

Le prestazioni  ambulatoriali sono erogate in forma individuale o

a piccoli gruppi, a domicilio e in sede extramurale;

In caso  di trattamento  individuale deve  essere  assicurata  la

durata di  1 ora.  Nel caso  di trattamento  di piccolo gruppo lo

stesso deve essere costituito da un numero massimo di 6 persone e

deve essere assicurata la durata minima di 1 ora.

I centri  ambulatoriali funzionano  per 8 ore giornaliere e per 5

giorni alla settimana.

B2.2

CENTRO DI SALUTE MENTALE

Espleta le fuznioni indicate per il CSM dal DPR 7/4/1994.

Alle  prestazioni   specialistiche,  eventualmente   erogate,  si

applicano i  requisiti  relativi  alle  specifiche  tipologie  di

prestazione definiti da B1.1 a B1.10.

I requisiti  specifici che  completano i  requisiti generali gia’

definiti in A1 e A2 e B, sono i seguenti.

REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI

Numero locali  e spazi  in relazione  alla popolazione  servita e

tale  da   garantire  la   compresenza   delle   diverse   figure

professionali operanti.

Ciascun centro di salute mentale dispone almeno di:

- locale per accoglienza utenti, segreteria informazioni;

- locale per attivita’ diagnostiche e terapeutiche;

- locale visita medica;

- locale per riunioni;

- spazio archivio.

REQUISITI ORGANIZZATIVI

Il CSM  costituisce la  sede organizzativa  degli operatori ed il

punto di  coordinamento dell’attivita’  di  tutela  della  Salute

Mentale per il territorio di competenza.

Per ciascun  utente devono  essere formulati  e  documentati  una

valutazione globale  della patologia  e dei bisogni e un progetto

terapeutico individualizzato (obiettivi, interventi, modalita’ di

verifica e  di adeguamento);  devono essere definite le modalita’

di rapporto con i familiari e con il medico di base.

Presenza  di   personale  medico  ed  infermieristico  per  tutto

l’orario di apertura.

Presenza programmata  delle altre  figure professionali di cui al

DPR  7/4/1994,  in  relazione  alla  popolazione  del  territorio

servito.

Apertura 12 ore al giorno per 6 gg. la settimana, con accoglienza

della  domanda,   organizzazione  della  attivita’  territoriale,

intervento in condizioni di emergenza-urgenza.

Collegamento con il Dipartimento di Emergenza-Urgenza.

Collegamento con  le altre  strutture per  la tutela della salute

mentale di cui al DPR 7/4/1994.

B2.3

CONSULTORIO FAMILIARE

Espleta  le  funzioni  di  cui  alle  leggi  405/75  e  194/78  e

costituisce il  punto di organizzazione complesso del servizio di

assistenza  alla  famiglia  e  alla  maternita’,  all’infanzia  e

all’adolescenza.

Alle  prestazioni   specialistiche,  eventualmente   erogate,  si

applicano i  requisiti  relativi  alle  specifiche  tipologie  di

prestazione definiti da B1.1 a B1.10.

I requisiti  specifici che  completano i  requisiti generali gia’

definiti in A1 e A2 e B, sono i sguenti:

REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI

Numero locali  e spazi  in relazione alla popolazione servita; la

popolazione servita  e’ quella  del distretto  socio-sanitario di

base, che costituisce il bacino di utenza del consultorio.

Ciascun consultorio familiare dispone almeno di:

- locale per accoglienza utenti, segreteria informazioni;

- locale  per consulenza  psicologica diagnostica e terapeutica e

assistenza sociale;

- locali per visite ostetrico-ginecologiche, pediatriche etc;

- locali    per  riunioni   ad  uso   polifunzionale  (per  corso

preperazione nascita, attivita’ di gruppo ....);

- spazio archivio.

REQUISITI ORGANIZZATIVI

Il  servizio   di  assistenza  alla  famiglia,  alla  maternita’,

all’infanzia e’  attuato con una piena integrazione fra sociale e

sanitario e  con  un  apporto  degli  enti  locali  in  relazione

soprattutto alle  loro competenze  sulla tutela  del  minore,  le

adozioni e gli affidi.

Presenza delle figure professionali mediche, laureati non medici,

personale infermieristico e di assistenza sociale di cui all’art.

3 della legge 405/75; deve essere garantito almeno:

- un ostetrico-genicologo;

- un pediatra;

- uno psicologo;

- una ostetrica/o;

- un assistente sociale;

- un’unita’ infermieristica o un assistente sanitario.

Tali  figure  possono  essere  integrate  dall’apporto  di  altre

specifiche  professionalita’,   necessarie  per   il   campo   di

intervento in cui opera il consultorio.

La  dotazione   di  personale   e  la  presenza  nelle  attivita’

ambulatoriali sono  programmate  in  relazione  alla  popolazione

servita.

Le attivita’  e le  prestazioni consultoriali in ambito sociale e

sanitario sono  caratterizzate  da  unitarieta’  ed  integrazione

funzionale.

B2.4

PRESIDI  PER   IL  TRATTAMENTO   DEI   TOSSICODIPENDENTI   CENTRO

AMBULATORIALE

Per i  requisiti  organizzativi,  tecnologici  e  strutturali  si

richiama la normativa sull’istituzione dei SERT di cui alla legge

162/90 e DM 444 del 30.11.1990, nonche’ quella indicata nel Dm 19

febbraio 1993.