PLASMAFERESI

OBIETTIVO di ogni singolo trattamento

Sottrarre 3 litri di plasma in un tempo medio di 2 – 2,5 ore che verrà sostituito, durante il trattamento con tre litri di soluzione di albumina al 2% ( 6 flaconi di albumina al 20% portati a tre litri con soluzione fisiologica).

A fine trattamento su indicazione del tromboelastogramma verranno reintegrati i vari fattori della coagulazione, plasma, piastrine etc.

CONFIGURAZIONE CIRCUITO

Vedi manuale cap. 5.1

IMPOSTAZIONE PARAMETRI TERAPIA

- FLUSSO SOSTITUZIONE:  20-25 ml/min

- VOLUME DI SOSTITUZIONE:  3000ml

- FLUSSO BILANCIO PLASMA:  0 ml/h

- TEMPO DI TERAPIA:  stabilito in automatico dalla macchina perchè dipendente dal flusso di sostituzione (es. se flusso sostituzione è impostato a 25 ml/min in un’ora verranno sostituiti 25 X 60 = 1500 ml, quindi per sostituirne 3000 ml ci vorranno 2 ore.

- POMPA SANGUE:  120 – 130 ml/min non superare i 150 ml/min per rischio emolisi